## ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลการใช้ทรัพยากร ปี พ.ศ.2565
1 | พื้นที่ในสำนักงาน
| เฉพาะอาคาร ขนาด | 9300 | ตารางเมตร
| เฉพาะพื้นที่นอกอาคาร ขนาด | 6422 | ตารางเมตร
2 | จำนวนพนักงานภายในสำนักงาน
| พนักงานประจำ | 27 | คน
| พนักงานชั่วคราว | 0 | คน
| ผู้รับจ้างช่วง | 7 | คน
| รวมทั้งสิ้น | 34 | คน

## การใช้ทรัพยากร
ข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย ปี พ.ศ.2565
| รายการ | หน่วย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม
1 | เชื้อเพลิง
1.1 การใช้น้ำมันสำหรับงานอาคาร
| 1.1.1 ดีเซล(Generator) | ลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.2 ดีเซล (Fire pump) | ลิตร | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
1.2 การใช้น้ำมันสำหรับการเดินทาง (รถตู้ มอเตอร์ไซค์)
| 1.2.1 ดีเซล | ลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2 Gasohol 91, E20, E85 | ลิตร | 1.53 | 1.44 | 1.73 | 0.67 | 1.72 | 1.14 | 2.37 | 0.86 | 1.35 | 0.33 | 0.54 | 0.88 | 14.56
| 1.2.3 Gasohol 95 | ลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 ก๊าซหุงต้ม (LPG) | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.5 ก๊าซธรรมชาติ (CNG/NGV) | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | สารดับเพลิง (CO2) | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R134a | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ไฟฟ้า | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 52569 | 64253 | 82121 | 74032 | 76153 | 70430 | 88676 | 121515 | 110277 | 94553 | 87874 | 70668 | 993121
5 | การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) | กิโลกรัม | 25.42 | 26.08 | 19.48 | 23.77 | 14.79 | 19.71 | 18.06 | 18.39 | 20.9 | 24.11 | 19.38 | 15.8 | 245.89
6 | น้ำประปา | ลบ.ม. | 152 | 113 | 150 | 60 | 73 | 88 | 86 | 97 | 53 | 54 | 32 | 55 | 1013
7 | ของเสีย (ฝังกลบขยะ) | กิโลกรัม | 88 | 115 | 125 | 117 | 100 | 85.6 | 149 | 174 | 184 | 130.1 | 102 | 111.6 | 1481.3
8 | จำนวนบุคคลภายนอก / นักศึกษา | คน | 3701 | 4311 | 5925 | 1360 | 1176 | 1442 | 34785 | 24313 | 25101 | 20485 | 13406 | 7001 | 143006

## CH4
ข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2)) ปี พ.ศ.2565
ข้อมูลพื้นฐาน
| รายการ | หน่วย | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวม
1 | จำนวนวันเปิดบริการ/ทำการ | วัน | 30 | 27 | 30 | 25 | 28 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 343
2 | จำนวนพนักงานองค์กร | คน | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 403
3 | การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank | kgCH4 | 12.24 | 11.016 | 12.24 | 10.2 | 11.424 | 12.24 | 11.424 | 11.88 | 11.88 | 11.484 | 11.088 | 11.088 | 138.204
4 | ปริมาณน้ำใช้ในรอบปี | ลบ.ม. | 152 | 113 | 150 | 60 | 73 | 88 | 86 | 97 | 53 | 54 | 32 | 55 | 1013
5 | ปริมาณน้ำเสียคิดเป็น 80% | ลบ.ม. | 121.6 | 90.4 | 120 | 48 | 58.4 | 70.4 | 68.8 | 77.6 | 42.4 | 43.2 | 25.6 | 44 | 810.4
6 | ประเภทการบำบัดน้ำเสีย |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
7 | การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ | kgCH4 | 0.7296 | 0.5424 | 0.72 | 0.288 | 0.3504 | 0.4224 | 0.4128 | 0.4656 | 0.2544 | 0.2592 | 0.1536 | 0.264 | 4.8624

## สรุปการคำนวณ CF
ข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2)) ปี พ.ศ.2565
ข้อมูลปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2)
ขอบเขตการดำเนินงาน |  | รายการ | EF | หน่วย | หน่วยการเก็บข้อมูล | ม.ค. |  | ก.พ. |  | มี.ค. |  | เม.ย. |  | พ.ค. |  | มิ.ย. |  | ก.ค. |  | ส.ค. |  | ก.ย. |  | ต.ค. |  | พ.ย. |  | ธ.ค. |  | รวม
[6 empty] | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF | ปริมาณ | CF
ประเภท 1 | 1 | เชื้อเพลิง
1.1 การใช้น้ำมันสำหรับงานอาคาร
|  | 1.1.1 ดีเซล(Generator) | 2.7076 | kg CO2e/ลิตร | ลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.2 ดีเซล (Fire pump) | 2.7076 | kg CO2e/ลิตร | ลิตร | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 4 | 10.8304 | 129.9648
1.2 การใช้น้ำมันสำหรับการเดินทาง (รถตู้ มอเตอร์ไซค์)
|  | 1.2.1 ดีเซล | 2.7403 | kg CO2e/ลิตร | ลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.2 Gasohol 91, E20, E85 | 2.2373 | kg CO2e/ลิตร | ลิตร | 1.53 | 3.4231 | 1.44 | 3.2217 | 1.73 | 3.8705 | 0.67 | 1.499 | 1.72 | 3.8482 | 1.14 | 2.5505 | 2.37 | 5.3024 | 0.86 | 1.9241 | 1.35 | 3.0204 | 0.33 | 0.73831 | 0.54 | 1.2081 | 0.88 | 1.9688 | 32.5751
|  | 1.2.3 Gasohol 95 | 2.2373 | kg CO2e/ลิตร | ลิตร | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.4 ก๊าซหุงต้ม (LPG) | 1.7273 | kg CO2e/kgCO2 | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.5 ก๊าซธรรมชาติ (CNG/NGV) | 2.254 | kg CO2e/kgCO2 | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank | 28 | kg CO2e/kgCH4 | kgCH4 | 12.24 | 342.72 | 11.016 | 308.448 | 12.24 | 342.72 | 10.2 | 285.6 | 11.424 | 319.872 | 12.24 | 342.72 | 11.424 | 319.872 | 11.88 | 332.64 | 11.88 | 332.64 | 11.484 | 321.552 | 11.088 | 310.464 | 11.088 | 310.464 | 3869.712
| 3 | การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบำบัดน้ำเสียแบบไม่เติมอากาศ | 28 | kg CO2e/kgCH4 | kgCH4 | 0.7296 | 20.4288 | 0.5424 | 15.1872 | 0.72 | 20.16 | 0.288 | 8.064 | 0.3504 | 9.8112 | 0.4224 | 11.8272 | 0.4128 | 11.5584 | 0.4656 | 13.0368 | 0.2544 | 7.1232 | 0.2592 | 7.2576 | 0.1536 | 4.3008 | 0.264 | 7.392 | 136.1472
| 4 | การใช้สารดับเพลิง (CO2) | 1 | kg CO2e/kgCO2 | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | R134a | 1300 | kg CO2e/kgCH2FCF3 | kgCH2FCF3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ประเภท 2 | 6 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | 0.4999 | kg CO2e/kWh | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 52569 | 26279.2431 | 64253 | 32120.0747 | 82121 | 41052.2879 | 74032 | 37008.5968 | 76153 | 38068.8847 | 70430 | 35207.957 | 88676 | 44329.1324 | 121515 | 60745.3485 | 110277 | 55127.4723 | 94553 | 47267.0447 | 87874 | 43928.2126 | 70668 | 35326.9332 | 496461.1879
ประเภท 3 | 7 | ปริมาณการใช้น้ำประปา
|  | การประปานครหลวง | 0.7948 | kg CO2e/m3 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | การประปาส่วนภูมิภาค | 0.2843 | kg CO2e/m3 | ลบ.ม. | 152 | 43.2136 | 113 | 32.1259 | 150 | 42.645 | 60 | 17.058 | 73 | 20.7539 | 88 | 25.0184 | 86 | 24.4498 | 97 | 27.5771 | 53 | 15.0679 | 54 | 15.3522 | 32 | 9.0976 | 55 | 15.6365 | 287.9959
| 8 | การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) | 2.102 | kg CO2e/kg | กิโลกรัม | 25.42 | 53.4328 | 26.08 | 54.8202 | 19.48 | 40.947 | 23.77 | 49.9645 | 14.79 | 31.0886 | 19.71 | 41.4304 | 18.06 | 37.9621 | 18.39 | 38.6558 | 20.9 | 43.9318 | 24.11 | 50.6792 | 19.38 | 40.7368 | 15.8 | 33.2116 | 516.8608
| 7 | ของเสีย (ฝังกลบขยะ) | 2.32 | kg CO2e/kg | กิโลกรัม | 88 | 204.16 | 115 | 266.8 | 125 | 290 | 117 | 271.44 | 100 | 232 | 85.6 | 198.592 | 149 | 345.68 | 174 | 403.68 | 184 | 426.88 | 130.1 | 301.832 | 102 | 236.64 | 111.6 | 258.912 | 3436.616
สรุปข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี พ.ศ.2565
|  | ขอบเขตดำเนินงาน | GHG | % | หน่วย
|  | ประเภท 1 | 4.1684 | 0.82564 | tCO2e
|  | ประเภท 2 | 496.4612 | 98.3343 | tCO2e
|  | ประเภท 3 | 4.2415 | 0.84011 | tCO2e
|  | รวม | 504.8711 | 100 | tCO2e